## WLAN + kablovi za DS
ŠPORTSKA GIMNAZIJA
Zagreb, Selska cesta 119
OIB: 59266417432
TROŠKOVNIK
| Predmet nabave: | Proširenje lokalne mreže
| CPV | 32510000-1
| PROCIJENJA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a) | 38000
Redni broj | Naziv robe/usluge | Jedinica mjere | Ukupna količina | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | Ukupna cijena u kn bez PDV-a | PDV | Ukupna cijena s PDV-om
1. | Dobava i instalacije pristupne točke sljedećih karakteristika: IEEE 802.11a/b/g/n/ac, minimalno Dual MIMO 2x2 podržane širine kanala: 20, 40 i 80 MHz, sigurnost: WPA/WPA2 Personal i WPA/WPA2 Enterprise (svi preduvjeti za spajanje u Eduroam - WPA2/AES, EAP s potpunom RADIUS autentikacijom; v. https://www.eduroam.hr/sp_man.php), dobitak antena: minimalno 3 dBi na oba frekvencijska opsega, barem dva SSID-a u raznim VLAN-ovima mogućnost upravljanja putem kontrolera mogućnost napajanja putem Etherneta (PoE) | kom | 15
2. | Dobava, montaža i spajanje PoE napajanja za pristupne točke sa strujnim naponskim letvama u komunikacijskim ormarima | komplet | 1
3. | Dobava i konfiguracija kontrolera pristupnih točaka | kom | 1
4. | Dobava i montaža prespojnih kabela, konektora i pribora za spajanje aktivne opreme | komplet | 1
5. | Usluga puštanja i konfiguriranja Wi-Fi sustava | komplet | 1
6. | Testiranje sustava i izrada dokumentacije izvedenog stanja | komplet | 1
7. | Dobava i montaža instalacijskog kabela UTP Cat.6 | m | 305
8. | Dobava i montaža instalacijske PVC kanalice 15x15 | m | 30
9. | Dobava i montaža P/Ž strujne priključnice 230V | kom | 2
| Ukupno: |  |  |  | 0 |  | 0